## 耐震チェックシート
住まいの耐震チェックシート
このチェックシートは、品確法の耐震等級から、住まいの耐震度をチェックするものです。
■ご注意
１．この表は、軸組工法、２Ｘ４工法の２階建てまでの建物が対象です。
２．風圧力に対するチェックは含めていません。
３．緑色の部分にのみ記入してください。それ以外はロックされています。ロック解除はシート保護で解除してください。
■建物概要
屋根の種類 |  |  |  | 1 | ←瓦屋根は半角数字の1を記入、瓦以外の屋根は半角数字の0を記入
２階 | ２階床面積 |  |  | 48.53 | (m2)
| 小屋裏収納又はロフト面積 |  |  | 0 | (m2) | ２階 | 建築基準法・壁量用床面積 |  |  | 48.53 | (m2)
| ２階の吹き抜け面積 |  |  | 0 | (m2) |  | 品確法・性能表示用床面積 |  |  | 48.53 | (m2)
１階 | １階床面積 |  |  | 58.22 | (m2)
| ２階の持ち出しバルコニー面積 |  |  | 12.3 | (m2) | １階 | 建築基準法・壁量用床面積 |  |  | 58.22 | (m2)
| １階のオーバーハングの面積 |  |  | 0 | (m2) |  | 品確法・性能表示用床面積 |  |  | 63.14 | (m2)
■小屋裏収納、ロフトの取り扱い
■建築基準法の必要壁量の計算 | [5 empty] | ２階の床面積の1/8を越える小屋裏収納やロフトは、２階の床面積に含めて壁量計算をする必要があります。（告示第1351号）なお、品確法の場合は、すべて含めます。
階数 | 地震に対する必要壁量
Ｘ方向、Ｙ方向共通
| 床面積 | 地震係数 | 値(1)
(m2)
２階 | 48.53 | 21 | 1020
１階 | 58.22 | 33 | 1922
■品確法の耐震等級のための必要壁量の計算（一般地域）
耐震等級 | 階 | 地震係数 | 地震用床面積 | 上下階比 | 構造係数 | 積雪係数 | 地域地震係数 | 必要壁量
|  |  | S2 | Rf | K1 |  | Z
耐震等級－２ | ２階 | 25 | 48.53 | 0.77 | 1.39 |  | 1 | 1688
| １階 | 58 | 63.14 | 0.77 | 0.86 |  | 1 | 3150
耐震等級－３ | ２階 | 30 | 48.53 | 0.77 | 1.39 |  | 1 | 2024
| １階 | 69 | 63.14 | 0.77 | 0.86 |  | 1 | 3747
■それぞの等級に必要な壁量（耐力壁の量）の数値です（単位 cm） | [7 empty] | ■設計壁量
耐震等級 |  |  |  | 階 | 必要壁量 | 判定 |  | （設計者から聞いて記入してください）
[6 empty] | Ｘ方向 | Ｙ方向 |  | Ｘ方向 | Ｙ方向
等級－１（建築基準法同等） |  |  |  | ２階 | 1020 | ＯＫ | ＯＫ | ２階 | 2002 | 1820
|  |  |  | １階 | 1922 | ＯＫ | ＯＫ
等級－２（基準法の１．２５倍の耐震性） |  |  |  | ２階 | 1688 | ＯＫ | ＯＫ | １階 | 3049 | 3094
|  |  |  | １階 | 3150 | 不足 | 不足
等級－３（基準法の１．５倍の耐震性） |  |  |  | ２階 | 2024 | 不足 | 不足 | 設計壁量は記載しなくてもかまいませんが、右の判定部分は不足と表示されます。設計壁量がわかった時点で記入してください。
|  |  |  | １階 | 3747 | 不足 | 不足
判定では、設計壁量に数値を入力すると、自動的にそれぞれの等級で設計壁量が満たしていれは"ＯＫ"と表示され、設計壁量が不足していれば"不足"と表示されます。
今までのサポートサービスの平均像は、準耐力壁（＊１）などを含めずに、軸組工法では等級２前後、２Ｘ４工法では等級３程度の耐震性を有しています
（＊１）準耐力壁とは、窓やドアなどの上下の石膏ボードなどにも所定の方法で釘などを打ち、強度は弱いが耐力壁の一種として計算にいれてもよい壁です。
この下の表は、積雪が１ｍ程度ある積雪地域での必要な耐力壁の量です。
■品確法の耐震等級のための必要壁量の計算（積雪１ｍ地域）
耐震等級 | 階 | 地震係数 | 地震用床面積 | 上下階比 | 構造係数 | 積雪係数 | 地域地震係数 | 必要壁量
|  |  | S2 | Rf | K1 |  | Z
耐震等級－２ | ２階 | 41 | 48.53 | 0.77 | 1.39 |  | 1 | 2766
| １階 | 58 | 63.14 | 0.77 | 0.86 | 16 | 1 | 4159.6632
耐震等級－３ | ２階 | 50 | 48.53 | 0.77 | 1.39 |  | 1 | 3373
| １階 | 69 | 63.14 | 0.77 | 0.86 | 20 | 1 | 5009.5276